CCD Commander a skripty
Peter Kušnirák
Astronomický ústav AV ČR
Ondřejov
3. 2. 2011

---
Schéma a nastavenie
Boltwood
Cloud Sensor
MaxIm DL
FocusMax
(CCDSoft)
test

---
Hlavné funkcie programu
- Ovládanie chladenia CCD kamery
- Ovládanie kupoly (otvorenie, zatvorenie, automatika)
- Nastavenie ďalekohľadu na zadané súradnice
- Snímkovanie podľa zadaných kritérií (expozícia, filter, počet snímok, typ: light/dark/bias)
- Automatické ostrenie (program FocusMax)
- Odložený štart (čas, výška nad obzorom)
- Vykonanie akcie v určitom momente (čas, výška, HA)
- Spúšťanie „podprocesov“
- Rotácia kamery (stáčanie zorného poľa)
- Autom. identifikácia súradníc poľa po nájazde (PinPoint)
- Flat-fieldy, meteostanica, spúšťanie externých programov a skriptov

---
Detaily ovládania 1
Ovládanie kupoly
Chladenie CCD kamery
Parkovanie ďalekohľadu

---
Detaily ovládania 2
Parametre snímkovania
Nastavenie na zadané súradnice
Planetárium

---
Detaily ovládania 3

---
Ukážka jednoduchého skriptu
Fotometria planétky (2754) Efimov
- Odložený štart skriptu
- Otvorenie kupoly
- Chladenie CCD kamery
- Začiatok pozorovania pri vhodnej výške objektu
- Zapnutie automatiky kupoly
- Nastavenie ďalekohľadu na objekt
- Kontinuálne snímkovanie objektu
- Ukončenie pozorovania (svitanie)
- Zatvorenie kupoly
- Zaparkovanie ďalekohľadu
- Nasnímanie potrebných dark-framov
- Vypnutie chladenia CCD kamery

---
Ukážka „podprocesov“
Počet opakovaní
„podprocesu“

---
Priebeh skriptu
Inicializácia systému
Priebeh
skriptu
Možno voľne editovať
akcia

---
Automatické ostrenie (FocusMax)
- oblasť hľadania vhodnej hviezdy (75%)
- vytvorenie „kalibračnej“ V-krivky
- zaostrenie do 1 minúty
ostrenie
FWHM

---
Výhody a nevýhody
+
–
- komplexné riešenie na ovládanie systému ďalekohľad+CCD+kupola
- jednoduché a intuitívne skriptovanie
- uloženie a načítanie „vzorových“ skriptov
- editovanie skriptu počas pozorovania
- spolupráca s meteostanicou – pokračovanie pri zlepšení podmienok
- podmienené skoky a príkazy (IF)
- tracking na asteroid (1/2)

---
Ďakujem za pozornosť
http://ccdcommander.com/